ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ПРОВЕДЁННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по содержанию территории ТСН «Заповедное Озеро» и систем инженерной инфраструктуры с 01.01.19. по 31.12.19.

Территория Посёлка

- Проведение работ по уборке дорог входящих в общедолевую собственность Посёлка от мусора и снега (сезонная).

- Покраска люков (канализационных, ливневой, водопровода).

- Ремонт и покраска металлических конструкций внутри Посёлка.

- Проведение ремонтных работ по благоустройству территории отдыха жителей Посёлка (восстановление пешеходных дорожек).

- Проведение ремонтно-восстановительных работ (2,2 км) внешней подъездной дороги (заделка ям, расширение обочин).

- Покос и уборка травы на территории Посёлка.

- Сезонная уборка снега с колодцев водопровода и канализации, вокруг эл. щитов, ТП 2876, ВЗУ, КНС, МРП – 7000.

- ТО и ремонт трактора, покупка дизтоплива.

- Подписан договор на вывоз шести контейнеров с Сергиевым Посадским оператором по вторникам и субботам.

- В апреле уборка мусора по внешнему периметру Посёлка, субботник – совместно с жителями Посёлка уборка мусора вдоль всей внешней дороги. 8-ми куб. контейнер забит мусором с верхом.

- По согласованию с лесничеством проведена санитарная расчистка внешней дороги от кустарников и деревьев с целью обеспечения безопасного движения пешеходов и автотранспорта, проведена утилизация кустарников и деревьев.

- Монтаж качелей на детской площадке, пляже.

- Получение разрешения на организацию стоянки трактора, на территории примыкающей к ограждению коттеджного поселка «Заповедное Озеро» от начальника теруправления № 1 Администрации Дмитровского муниципального района. На основании разрешения смонтирован гараж из металлоконструкций под стоянку трактора.

Электрические сети, наружное освещение и оборудование

- Фиксирование показаний электроэнергии и воды для формирования счетов на оплату за текущий месяц. Начало обхода по фиксированию показаний учета электроэнергии и холодной воды проводятся с 25 числа каждого месяца. На основании показаний формируется общая таблица расходов энергоносителей.

- Совместно с представителем ПАО МОЭСК проведена инспекция на наличие конденсата в трансформаторных помещениях (два) ТП 2876.

- Совместно с ПАО «МОЭСК» на РП № 34 (Рыбаки) ВРУ – 10 кВ проведены контрольные замеры потребляемой мощности электроэнергии.

- Ежемесячное проведение осмотра подвального помещения ввода кабельной линии 10 кВ. в ТП 2876 на наличие воды и конденсата.

- Проведены работы по укладке силового эл. кабеля от нижнего поста охраны до вводного уличного щита в гараж стоянки трактора для организации освещения.

- В октябре - проведение обследования кабельных трасс 10 кв от РП №34 Рыбаки до ТП № 2876 длиною 2 039 м. и 0,4 кв от ВРУ до вводных щитов к жилым домам (замеры сопротивления изоляции, проверка заземляющих устройств).

- Снятие и промывка плафонов уличного освещения.

Канализация КНС

- Очистка КНС и «ловушек» от мусора – два раза в месяц.

- В мае, июле-августе проведена чистка колодцев хозяйственной и ливневой канализации от мусора и ила. Канализационных колодцев - 145 шт., ливневых колодцев – 73 шт. В ходе проведения работ визуально осмотрены трубы хозяйственной канализации ПНД d=225 – жировые отложения, ил. Ливневой канализации ж/б d=400 – ил, песок. Намечены работы на 2020 год по комплексной промывке труб канализации.

- Проведена откачка воды в канализацию из очистных сооружений (отстойников).

- Аварийная пробивка и очистка от мусора общедолевой системы канализации – 21 раз за год.

Водоснабжение ВЗУ

- Проведён осмотр и выполнены работы СЭС по взятию проб воды из двух скважин и    водопроводного крана.

- Подписан годовой договор на 2019 год с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в МО» на санитарно-химические, радиационные, санитарно-бактериологические исследования воды.

3.    Проведены регламентные работы в мае ООО «Люкс Фильтр Сервис» по обслуживанию системы водоподготовки.

4.   Выполнены работы по промывке и санитарной обработке двух резервуаров для питьевой воды пищевой содой (2*190м3). Проведён общий сброс воды.

5.    Устранение прорывов в общедолевой системе водоснабжения – 11 раз за год.

6.   Проведены работы по замене частотного преобразователя (старый сгорел) управления насосами второго подъёма.

7.  Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в МО в г. Дмитрове» переданы протоколы   лабораторных исследований на скважину № 1 и 2, а также на питьевую воду. Все анализы соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01; 2.6.1.2523-09.

8.   Отозван и подан заново пакет документов в Министерство экологии и природопользования на получение лицензии, на использование воды для технических целей. Основание: Протокол № 119 Заседания Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых Департамента по недропользованию от 02.08.2012г. приложено письмо недропользователя, что ООО «Русинтерстандарт» не возражает против утверждения запасов подземных вод для технологического использования.

Газоснабжение

- Ежедневный обход действующих ГРП на территории Посёлка.